## Лист1
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии МУП "Городские сети" МО г. Заполярный
в отношении потребителей за I полугодие 2014г.
№ п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Продолжительность технологического нарушения | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т. ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением
1 | 2014-04-05 | ПС-46, яч. 12, линия Л-1 | В результате плохих погодных условий сработала защита и отключился В-12 (яч.12) | 1 | Линия Л-1 (Базисный склад ОАО "Кольская ГМК")
2 | 2014-04-20 | ПС-46, яч. 12, линия Л-1 | В результате плохих погодных условий сработала защита и отключился В-12 (яч.12) | 0.3 | Линия Л-1 (Базисный склад ОАО "Кольская ГМК")
3 | 2014-04-30 | ПС-46, яч. 12, линия Л-1 | В результате плохих погодных условий сработала защита и отключился В-12 (яч.12) | 1 | Линия Л-1 (Базисный склад ОАО "Кольская ГМК")
4 | 2014-05-07 | ПС-46, яч. 12, линия Л-1 | Линия Л-1 выведена в ремонт по распоряжению энергодиспетчера для замены разрядников | 4 | Линия Л-1 (Базисный склад ОАО "Кольская ГМК")
Директор МУП "Городские сети"
МО г. Заполярный |  |  |  |  | С.В. Бабусов